## sheet1
张掖市2026年一季度分布式光伏可开放容量变电站主变设备明细清单
序号 | 所属县 | 设备名称 | 评估等级 | 可开放容量(MW) | 承载力(MW) | 电压等级
1 | 肃南县 | 330kV黑河变电站330kV黑河变电站2# | 红 | 0.0000 | 0.00 | 330kV
2 | 肃南县 | 330kV黑河变电站330kV黑河变电站1# | 红 | 0.0000 | 0.00 | 330kV
3 | 高台县 | 330kV骆驼城变电站330kV骆驼城变电站2# | 绿 | 0.3423 | 36.49 | 330kV
4 | 高台县 | 330kV骆驼城变电站330kV骆驼城变电站1# | 绿 | 0.2319 | 36.38 | 330kV
5 | 甘州区 | 330kV顺化变电站330KV顺化变电站2# | 绿 | 0.4974 | 7.47 | 330kV
6 | 民乐县 | 330kV顺化变电站330KV顺化变电站2# | 绿 | 0.6381 | 12.74 | 330kV
7 | 甘州区 | 330kV顺化变电站1号主变压器 | 绿 | 0.6153 | 7.57 | 330kV
8 | 民乐县 | 330kV顺化变电站1号主变压器 | 绿 | 0.7894 | 12.91 | 330kV
9 | 甘州区 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站2# | 绿 | 17.8994 | 28.34 | 330kV
10 | 临泽县 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站2# | 绿 | 1.8312 | 2.77 | 330kV
11 | 肃南县 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站2# | 绿 | 4.1316 | 6.15 | 330kV
12 | 临泽县 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站1# | 绿 | 1.8509 | 2.79 | 330kV
13 | 肃南县 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站1# | 绿 | 4.1760 | 6.19 | 330kV
14 | 甘州区 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站1# | 绿 | 18.0916 | 28.53 | 330kV
15 | 山丹县 | 330kV山丹变电站330kV山丹变电站3# | 绿 | 6.8110 | 11.92 | 330kV
16 | 山丹县 | 330kV山丹变电站330kV山丹变电站2# | 绿 | 3.1209 | 8.23 | 330kV
17 | 山丹县 | 330kV山丹变电站330kV山丹变电站1# | 绿 | 3.1331 | 8.24 | 330kV
18 | 甘州区 | 330kV居延变电站330kV居延变电站2# | 绿 | 13.6693 | 23.54 | 330kV
19 | 临泽县 | 330kV居延变电站330kV居延变电站2# | 绿 | 4.2893 | 8.98 | 330kV
20 | 临泽县 | 330kV居延变电站330kV居延变电站1# | 绿 | 4.2752 | 8.96 | 330kV
21 | 甘州区 | 330kV居延变电站330kV居延变电站1# | 绿 | 13.6243 | 23.50 | 330kV
22 | 甘州区 | 110千伏龙首变电站110千伏龙首变电站2# | 绿 | 41.1350 | 41.14 | 110kV
23 | 甘州区 | 110千伏龙首变电站110千伏龙首变电站1# | 绿 | 39.8251 | 40.98 | 110kV
24 | 甘州区 | 110千伏绿洲变电站110千伏绿洲变电站2# | 绿 | 3.6529 | 41.05 | 110kV
25 | 甘州区 | 110千伏绿洲变电站110千伏绿洲变电站1# | 绿 | 3.6529 | 41.36 | 110kV
26 | 甘州区 | 110千伏白塔变电站110千伏白塔变电站2# | 绿 | 41.2086 | 41.30 | 110kV
27 | 甘州区 | 110千伏白塔变电站110千伏白塔变电站1# | 绿 | 35.9909 | 42.04 | 110kV
28 | 甘州区 | 110千伏园艺变电站110千伏园艺变电站1# | 绿 | 41.3817 | 41.49 | 110kV
29 | 高台县 | 110千伏古城变电站110千伏古城变电站2# | 绿 | 0.5742 | 43.65 | 110kV
30 | 高台县 | 110千伏古城变电站110千伏古城变电站1# | 绿 | 0.5742 | 40.15 | 110kV
31 | 甘州区 | 110kV黑开变电站110KV黑开变电站2# | 黄 | 35.9909 | 40.11 | 110kV
32 | 甘州区 | 110kV黑开变电站110KV黑开变电站1# | 黄 | 35.1650 | 40.08 | 110kV
33 | 高台县 | 110kV高台变电站110KV高台变电站2# | 绿 | 0.5742 | 43.34 | 110kV
34 | 高台县 | 110kV高台变电站110KV高台变电站1# | 绿 | 0.5742 | 43.66 | 110kV
35 | 肃南县 | 110kV镜铁山变电站110KV镜铁山变电站2# | 绿 | 8.2554 | 8.26 | 110kV
36 | 肃南县 | 110kV镜铁山变电站110KV镜铁山变电站1# | 绿 | 8.2501 | 8.25 | 110kV
37 | 肃南县 | 110kV肃南变电站110KV肃南变电站2# | 绿 | 50.4592 | 50.46 | 110kV
38 | 肃南县 | 110kV肃南变电站110KV肃南变电站1# | 绿 | 39.8452 | 40.05 | 110kV
39 | 肃南县 | 110kV祁青变电站110KV祁青变电站1# | 绿 | 32.0480 | 32.05 | 110kV
40 | 临泽县 | 110kV甘浚变电站110kV甘浚变电站1# | 绿 | 40.0245 | 40.74 | 110kV
41 | 甘州区 | 110kV火车站变电站110KV火车站变电站2# | 绿 | 40.0420 | 41.48 | 110kV
42 | 甘州区 | 110kV火车站变电站110KV火车站变电站1# | 绿 | 40.1131 | 41.43 | 110kV
43 | 山丹县 | 110kV清泉变电站110KV清泉变电站2# | 绿 | 13.0650 | 28.39 | 110kV
44 | 山丹县 | 110kV清泉变电站110KV清泉变电站1# | 绿 | 13.0650 | 28.39 | 110kV
45 | 民乐县 | 110kV海潮变电站110KV海潮变电站2# | 绿 | 1.4275 | 25.65 | 110kV
46 | 民乐县 | 110kV海潮变电站110KV海潮变电站1# | 绿 | 1.4275 | 25.65 | 110kV
47 | 民乐县 | 110kV民乐变电站110KV民乐变电站2# | 黄 | 1.4275 | 25.65 | 110kV
48 | 民乐县 | 110kV民乐变电站110KV民乐变电站1# | 黄 | 1.4275 | 25.65 | 110kV
49 | 甘州区 | 110kV新墩变电站110KV新墩变电站2# | 绿 | 35.9909 | 41.48 | 110kV
50 | 甘州区 | 110kV新墩变电站110KV新墩变电站1# | 绿 | 35.9909 | 41.38 | 110kV
51 | 临泽县 | 110kV平川变电站110KV平川变电站2# | 绿 | 8.5645 | 17.94 | 110kV
52 | 临泽县 | 110kV平川变电站110KV平川变电站1# | 绿 | 8.5645 | 17.94 | 110kV
53 | 甘州区 | 110kV平原堡变电站2号主变压器 | 绿 | 35.9909 | 41.47 | 110kV
54 | 甘州区 | 110kV平原堡变电站110KV平原堡变电站1# | 绿 | 31.0597 | 33.33 | 110kV
55 | 甘州区 | 110kV城南变电站110KV城南变电站2# | 绿 | 35.9909 | 41.08 | 110kV
56 | 甘州区 | 110kV城南变电站110KV城南变电站1# | 绿 | 35.7540 | 42.03 | 110kV
57 | 山丹县 | 110kV双泉变电站110KV双泉变电站1# | 绿 | 13.0650 | 25.21 | 110kV
58 | 山丹县 | 110kV南湖变电站110kV#2主变 | 绿 | 13.0650 | 28.39 | 110kV
59 | 山丹县 | 110kV南湖变电站110KV南湖变电站1# | 绿 | 13.0650 | 28.39 | 110kV
60 | 山丹县 | 110kV北滩变电站110KV北滩变电站2# | 绿 | 13.0650 | 28.39 | 110kV
61 | 山丹县 | 110kV北滩变电站110KV北滩变电站1# | 绿 | 13.0650 | 28.39 | 110kV
62 | 临泽县 | 110kV临泽变电站110KV临泽变电站2# | 绿 | 8.5645 | 17.94 | 110kV
63 | 临泽县 | 110kV临泽变电站110KV临泽变电站1# | 绿 | 8.2145 | 17.91 | 110kV
64 | 甘州区 | 110kV上秦变电站110KV上秦变电站2# | 绿 | 22.7958 | 27.26 | 110kV
65 | 甘州区 | 110kV上秦变电站110KV上秦变电站1# | 绿 | 25.8491 | 26.86 | 110kV
66 | 高台县 | 黑泉变电站黑泉变电站2# | 黄 | 1.1485 | 8.17 | 35kV
67 | 高台县 | 黑泉变电站黑泉变电站1# | 黄 | 1.1485 | 5.24 | 35kV
68 | 高台县 | 骆驼城变电站骆驼城变电站2# | 绿 | 0.5742 | 7.04 | 35kV
69 | 高台县 | 骆驼城变电站骆驼城变电站1# | 黄 | 0.5742 | 6.91 | 35kV
70 | 甘州区 | 靖安变电站靖安变电站2# | 绿 | 2.0997 | 2.71 | 35kV
71 | 甘州区 | 靖安变电站靖安变电站1# | 绿 | 4.7245 | 5.34 | 35kV
72 | 山丹县 | 青阳口变电站青阳口变电站2# | 红 | 0.0000 | 0.00 | 35kV
73 | 山丹县 | 青阳口变电站青阳口变电站1# | 红 | 0.0000 | 0.00 | 35kV
74 | 民乐县 | 金山变电站金山变电站2# | 黄 | 2.8550 | 5.34 | 35kV
75 | 民乐县 | 金山变电站金山变电站1# | 黄 | 2.8550 | 5.33 | 35kV
76 | 高台县 | 西滩变电站西滩变电站2# | 黄 | 1.1485 | 8.14 | 35kV
77 | 高台县 | 西滩变电站西滩变电站1# | 黄 | 1.1485 | 4.24 | 35kV
78 | 临泽县 | 西柳变电站西柳变电站2# | 绿 | 3.9795 | 5.14 | 35kV
79 | 临泽县 | 西柳变电站西柳变电站1# | 绿 | 6.9395 | 8.10 | 35kV
80 | 甘州区 | 花寨变电站花寨变电站2# | 绿 | 1.9211 | 2.57 | 35kV
81 | 甘州区 | 花寨变电站花寨变电站1# | 绿 | 1.9211 | 2.57 | 35kV
82 | 甘州区 | 老寺庙变电站老寺庙变电站2# | 黄 | 7.0352 | 8.10 | 35kV
83 | 甘州区 | 老寺庙变电站老寺庙变电站1# | 黄 | 3.0494 | 4.11 | 35kV
84 | 高台县 | 罗城变电站罗城变电站2# | 绿 | 1.1485 | 2.70 | 35kV
85 | 高台县 | 罗城变电站罗城变电站1# | 绿 | 1.1485 | 5.23 | 35kV
86 | 甘州区 | 碱滩变电站碱滩变电站2# | 绿 | 7.5501 | 8.17 | 35kV
87 | 甘州区 | 碱滩变电站碱滩变电站1# | 绿 | 5.9493 | 6.57 | 35kV
88 | 甘州区 | 石岗墩变电站石岗墩变电站2# | 绿 | 8.2159 | 8.22 | 35kV
89 | 甘州区 | 石岗墩变电站石岗墩变电站1# | 绿 | 8.2253 | 8.23 | 35kV
90 | 高台县 | 盐池变电站盐池变电站2# | 绿 | 1.1485 | 7.02 | 35kV
91 | 高台县 | 盐池变电站盐池变电站1# | 绿 | 1.1485 | 8.45 | 35kV
92 | 高台县 | 深沟变电站深沟变电站1# | 绿 | 1.1485 | 1.60 | 35kV
93 | 民乐县 | 洪水变电站洪水变电站2# | 绿 | 1.4275 | 6.77 | 35kV
94 | 民乐县 | 洪水变电站洪水变电站1# | 绿 | 1.4275 | 6.76 | 35kV
95 | 甘州区 | 沙井变电站沙井变电站2# | 绿 | 8.1067 | 8.23 | 35kV
96 | 甘州区 | 沙井变电站沙井变电站1# | 绿 | 6.4690 | 6.59 | 35kV
97 | 民乐县 | 民联变电站民联变电站2# | 绿 | 1.2744 | 2.69 | 35kV
98 | 民乐县 | 民联变电站民联变电站1# | 绿 | 3.7944 | 5.21 | 35kV
99 | 民乐县 | 杨访箱式变电站杨访箱式变电站1# | 黄 | 1.6000 | 1.60 | 35kV
100 | 甘州区 | 明永变电站明永变电站2# | 绿 | 4.9429 | 5.29 | 35kV
101 | 甘州区 | 明永变电站明永变电站1# | 绿 | 4.9385 | 5.28 | 35kV
102 | 民乐县 | 新天变电站新天变电站2# | 黄 | 0.7404 | 2.67 | 35kV
103 | 民乐县 | 新天变电站新天变电站1# | 黄 | 2.8550 | 5.13 | 35kV
104 | 高台县 | 新坝变电站新坝变电站2# | 黄 | 0.5742 | 2.77 | 35kV
105 | 高台县 | 新坝变电站新坝变电站1# | 绿 | 0.0000 | 1.54 | 35kV
106 | 临泽县 | 新华变电站新华变电站2# | 绿 | 7.1967 | 8.15 | 35kV
107 | 临泽县 | 新华变电站新华变电站1# | 绿 | 7.2030 | 8.15 | 35kV
108 | 临泽县 | 新华农场变电站新华农场变电站2# | 绿 | 1.6321 | 1.63 | 35kV
109 | 临泽县 | 新华农场变电站新华农场变电站1# | 绿 | 1.6302 | 1.63 | 35kV
110 | 临泽县 | 扎尔墩变电站扎尔墩变电站2# | 绿 | 8.5645 | 13.39 | 35kV
111 | 临泽县 | 扎尔墩变电站扎尔墩变电站1# | 绿 | 8.5645 | 13.38 | 35kV
112 | 甘州区 | 廿里堡变电站廿里堡变电站2# | 绿 | 3.6529 | 8.15 | 35kV
113 | 甘州区 | 廿里堡变电站廿里堡变电站1# | 绿 | 3.3168 | 3.43 | 35kV
114 | 山丹县 | 山丹新墩变电站山丹新墩变电站2# | 绿 | 4.0903 | 4.09 | 35kV
115 | 山丹县 | 山丹新墩变电站山丹新墩变电站1# | 绿 | 2.5905 | 2.59 | 35kV
116 | 甘州区 | 小满变电站小满变电站2# | 绿 | 6.9231 | 8.37 | 35kV
117 | 甘州区 | 小满变电站小满变电站1# | 绿 | 6.9147 | 8.37 | 35kV
118 | 甘州区 | 小河变电站小河变电站2# | 绿 | 8.1035 | 8.10 | 35kV
119 | 甘州区 | 小河变电站小河变电站1# | 绿 | 7.8566 | 8.10 | 35kV
120 | 高台县 | 宣化变电站宣化变电站2# | 黄 | 1.1485 | 8.20 | 35kV
121 | 高台县 | 宣化变电站宣化变电站1# | 黄 | 1.1485 | 4.24 | 35kV
122 | 民乐县 | 城郊变电站城郊变电站2# | 绿 | 1.4275 | 8.33 | 35kV
123 | 民乐县 | 城郊变电站城郊变电站1# | 绿 | 1.4275 | 5.33 | 35kV
124 | 甘州区 | 和平变电站和平变电站2# | 绿 | 3.6529 | 5.22 | 35kV
125 | 甘州区 | 和平变电站和平变电站1# | 绿 | 3.6529 | 8.24 | 35kV
126 | 高台县 | 合黎变电站合黎变电站2# | 黄 | 1.1485 | 8.57 | 35kV
127 | 高台县 | 合黎变电站合黎变电站1# | 黄 | 1.1485 | 8.57 | 35kV
128 | 临泽县 | 古寨变电站古寨变电站2# | 绿 | 4.7243 | 5.19 | 35kV
129 | 临泽县 | 古寨变电站古寨变电站1# | 绿 | 2.8529 | 3.32 | 35kV
130 | 临泽县 | 友好变电站友好变电站2# | 绿 | 0.2132 | 2.81 | 35kV
131 | 临泽县 | 友好变电站友好变电站1# | 绿 | 2.7332 | 5.33 | 35kV
132 | 民乐县 | 南古变电站南古变电站2# | 黄 | 2.8031 | 4.16 | 35kV
133 | 民乐县 | 南古变电站南古变电站1# | 黄 | 2.8550 | 8.29 | 35kV
134 | 高台县 | 南华变电站南华变电站3# | 绿 | 0.5742 | 8.60 | 35kV
135 | 高台县 | 南华变电站南华变电站2# | 绿 | 0.5742 | 4.50 | 35kV
136 | 高台县 | 南华变电站南华变电站1# | 绿 | 0.5742 | 4.50 | 35kV
137 | 民乐县 | 南丰变电站南丰变电站2# | 绿 | 1.4275 | 8.12 | 35kV
138 | 民乐县 | 南丰变电站南丰变电站1# | 黄 | 1.4275 | 7.71 | 35kV
139 | 民乐县 | 北部滩变电站北部滩变电站3# | 黄 | 2.8550 | 6.69 | 35kV
140 | 民乐县 | 北部滩变电站北部滩变电站2# | 黄 | 2.2400 | 4.24 | 35kV
141 | 民乐县 | 北部滩变电站北部滩变电站1# | 黄 | 2.8550 | 7.94 | 35kV
142 | 民乐县 | 六坝变电站六坝变电站2# | 黄 | 2.8550 | 8.25 | 35kV
143 | 民乐县 | 六坝变电站六坝变电站1# | 黄 | 2.8550 | 8.26 | 35kV
144 | 甘州区 | 党寨变电站党寨变电站2# | 绿 | 3.6529 | 8.31 | 35kV
145 | 甘州区 | 党寨变电站党寨变电站1# | 绿 | 3.6529 | 8.30 | 35kV
146 | 甘州区 | 光明变电站光明变电站2# | 黄 | 2.5251 | 4.19 | 35kV
147 | 甘州区 | 光明变电站光明变电站1# | 黄 | 6.5463 | 8.21 | 35kV
148 | 民乐县 | 丰乐变电站丰乐变电站2# | 绿 | 1.3210 | 2.69 | 35kV
149 | 民乐县 | 丰乐变电站丰乐变电站1# | 绿 | 1.4275 | 3.38 | 35kV
150 | 甘州区 | 三闸变电站三闸变电站2# | 绿 | 3.4012 | 4.16 | 35kV
151 | 甘州区 | 三闸变电站三闸变电站1# | 绿 | 5.8630 | 6.63 | 35kV
152 | 临泽县 | 三一变电站三一变电站2# | 绿 | 4.5264 | 5.14 | 35kV
153 | 临泽县 | 三一变电站三一变电站1# | 绿 | 7.5233 | 8.14 | 35kV
154 | 山丹县 | 35kV马营变电站马营变电站2# | 绿 | 2.0000 | 2.00 | 35kV
155 | 山丹县 | 35kV马营变电站马营变电站1# | 绿 | 2.0000 | 2.00 | 35kV
156 | 山丹县 | 35kV霍城变电站霍城变电站2# | 绿 | 1.5754 | 1.60 | 35kV
157 | 山丹县 | 35kV霍城变电站霍城变电站1# | 绿 | 3.2194 | 3.25 | 35kV
158 | 山丹县 | 35kV长山子变电站长山子变电站2# | 绿 | 1.6000 | 1.60 | 35kV
159 | 山丹县 | 35kV长山子变电站长山子变电站1# | 绿 | 2.5200 | 2.52 | 35kV
160 | 山丹县 | 35kV郇庄变电站郇庄变电站2# | 绿 | 7.0364 | 8.55 | 35kV
161 | 山丹县 | 35kV郇庄变电站郇庄变电站1# | 绿 | 7.0352 | 8.54 | 35kV
162 | 肃南县 | 35kV许三湾变电站35kV许三湾变电站2# | 绿 | 0.2302 | 8.01 | 35kV
163 | 肃南县 | 35kV许三湾变电站35kV许三湾变电站1# | 绿 | 0.2302 | 4.18 | 35kV
164 | 肃南县 | 35kV草古城变电站2号主变压器 | 黄 | 0.1424 | 2.56 | 35kV
165 | 肃南县 | 35kV草古城变电站1号主变压器 | 绿 | 0.2302 | 2.81 | 35kV
166 | 山丹县 | 35kV花草滩变电站花草滩变电站2# | 绿 | 3.2000 | 3.20 | 35kV
167 | 山丹县 | 35kV花草滩变电站花草滩变电站1# | 绿 | 6.6787 | 6.68 | 35kV
168 | 山丹县 | 35kV红寺湖变电站红寺湖变电站1# | 绿 | 1.6000 | 1.60 | 35kV
169 | 肃南县 | 35kV皂矾沟变电站35kV皂矾沟变电站2# | 绿 | 5.0721 | 5.07 | 35kV
170 | 肃南县 | 35kV皂矾沟变电站35kV皂矾沟变电站1# | 绿 | 2.5200 | 2.52 | 35kV
171 | 肃南县 | 35kV白银变电站白银1#主变 | 黄 | 2.2389 | 2.51 | 35kV
172 | 山丹县 | 35kV甘泉子变电站甘泉子变电站2# | 绿 | 1.3018 | 1.30 | 35kV
173 | 山丹县 | 35kV甘泉子变电站甘泉子变电站1# | 绿 | 1.6000 | 1.60 | 35kV
174 | 甘州区 | 35kV滨河变电站35kV滨河变电站2# | 绿 | 10.1006 | 10.10 | 35kV
175 | 甘州区 | 35kV滨河变电站35kV滨河变电站1# | 绿 | 10.0953 | 10.10 | 35kV
176 | 临泽县 | 35kV梨园变电站梨园变电站2# | 绿 | 1.2800 | 1.28 | 35kV
177 | 临泽县 | 35kV梨园变电站梨园变电站1# | 绿 | 2.5214 | 2.52 | 35kV
178 | 山丹县 | 35kV李桥变电站李桥变电站2# | 绿 | 3.1813 | 3.20 | 35kV
179 | 山丹县 | 35kV李桥变电站李桥变电站1# | 绿 | 1.5813 | 1.60 | 35kV
180 | 肃南县 | 35kV明花变电站35kV明花变电站3# | 红 | 0.0000 | 4.10 | 35kV
181 | 肃南县 | 35kV明花变电站35kV明花变电站2# | 红 | 0.0000 | 4.10 | 35kV
182 | 肃南县 | 35kV明花变电站35kV明花变电站1# | 红 | 0.0000 | 4.10 | 35kV
183 | 山丹县 | 35kV崖头变电站崖头变电站2# | 绿 | 3.6270 | 4.05 | 35kV
184 | 山丹县 | 35kV崖头变电站崖头变电站1# | 绿 | 7.7536 | 8.18 | 35kV
185 | 山丹县 | 35kV四坝变电站四坝变电站2# | 绿 | 8.1464 | 8.15 | 35kV
186 | 山丹县 | 35kV四坝变电站四坝变电站1# | 绿 | 8.1554 | 8.16 | 35kV
187 | 山丹县 | 35kV位奇变电站位奇变电站2# | 绿 | 8.3773 | 8.41 | 35kV
188 | 山丹县 | 35kV位奇变电站位奇变电站1# | 绿 | 3.9673 | 4.00 | 35kV
189 | 肃南县 | 35kV九个泉变电站35kV九个泉变电站2# | 绿 | 1.6126 | 1.61 | 35kV
190 | 肃南县 | 35kV九个泉变电站35kV九个泉变电站1# | 绿 | 1.6000 | 1.60 | 35kV
191 | 山丹县 | 35kV东乐变电站东乐变电站2# | 绿 | 3.5007 | 4.12 | 35kV
192 | 山丹县 | 35kV东乐变电站东乐变电站1# | 绿 | 7.4477 | 8.07 | 35kV
193 | 山丹县 | 35kV一场变电站一场变电站1# | 绿 | 4.0441 | 4.04 | 35kV